| 茂名市田家炳中学西校区电缆材料购置及安装项目参数清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 摘要 | 产品名称 | 产品型号及规格 | 单位 | 数量 |
| 一 | 材料费 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV22-4*95+1*50 3.电压等级(kV):0.6/1kV | m | 102 |
|  |  | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:适用于95-120电缆 | 个 | 2 |
|  |  | 塑料管 | 1.名称:塑料管 2.材质:HDPE1*160 | m | 98 |
| 二 | 安装费 | 电缆安装 | 电缆规格：ZR-YJV22-4*95+1*50；安装方式：穿管道 | m | 102 |
|  |  | 电缆头安装 | 适用于95-120电缆 | 个 | 2 |
|  |  | 电缆保护管安装 | 埋地，开挖土方，修复路面 | m | 98 |

比选资料格式

（参选单位联系人姓名、电话以及邮箱后附）

材料一：具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件

材料二：具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（提供承诺函）

材料三：参加采购活动前三年内（成立不足三年的从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函）

## 材料四：同类业绩证明材料（提供合同复印件）

## 材料五：技术响应表

比选需求技术响应表

| 序号 | 参数清单要求 |  | 响应情况 |  | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 带“★”的重要条款 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 带“▲”的重要条款 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 一般条款（除带“★”和“▲”之外的条款） |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.参选单位需对应参数清单中的技术条款逐条响应并按要求填写上表。打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足或未响应则导致无效响应；打“▲”号条款为重要需求条款（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足或负偏离，将影响其比选结果，但不作为无效响应处理；若要求提供证明材料，还须按要求提供证明材料，否则不予计分。

2.对于除带“★”和“▲”之外的条款，如完全满足要求，也可在“参数清单要求”处填写“所有条款”，“响应情况”处填写“完全按照参数清单规定执行”，“偏离情况”处填写“无偏离”，可以不用逐条响应。如存在偏离项，可以只填写偏离项，未填写的条款视为完全满足参数清单要求，可以不用逐条响应。

3.“响应情况”应填写参选单位的具体承诺，如果参选单位承诺完全按照参数清单规定执行的，也可以填写“完全按照参数清单规定执行”。

4.“偏离情况”项填写“正偏离”或“无偏离”或“负偏离”，参选单位须真实体现偏离情况。其中正偏离是指承诺优于参数清单所规定的内容；无偏离是指承诺完整满足参数清单所规定的内容；负偏离是指承诺劣于参数清单所规定的内容。

5.“说明”项填写具体的偏离情况，如“无偏离”可不用填写。

单位名称（盖章）：

日期：     年     月     日

材料六：报价表（提供报价一览表及报价明细表）

(一)报价一览表

货币：人民币/元

| 比选内容 | 比选报价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 茂名市田家炳中学 西校区电缆材料购置及安装项目 | 大写： 小写： |  |
| 交货期限 |  |  |

注：

1.参选单位须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

- 2.报价均包含设备费、运输费、装卸费、安装费、检测费、验收、税费以及一切可预见和不可预见费用等。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

- 3.中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等。

单位名称（盖章）：

日期：     年     月     日

(二)报价明细表

| 一、货物/服务详列 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 具体服务内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 备注 |
| 合 计 |  |  | 数量合计： |  |  | 报价合计： 元 |  |
| 二、其他费用详列 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 具体内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 说明 |
| 合 计 |  |  | 数量合计： |  |  | 报价合计： 元 |  |
| 四、总报价：人民币 元。（以上各合计项与报价一览表中的对应项均一致相符，如不一致以报价一览表为准） |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1．此表为比选报价一览表之报价明细表。

2．如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。

3．参选单位应列明按《参数清单》所要求提供的全部货物的价格明细等。

4．本表格式可根据不同的内容，可由各参选单位自拟。

单位名称（盖章）：

日期：     年     月     日

材料七：其它重要事项说明及承诺

(如有，请扼要叙述，格式自拟）

单位名称（盖章）：

日期：     年     月     日